## Slide 1
Cálculo de slots en plantas de regasificación
Marzo 2020

## Slide 2
Consideraciones para el cálculo de slots de buques
Previsión de la demanda por área
  Demanda convencional
  Demanda eléctrica
  Carga de cisternas
Programación de Gas Natural y Gas Natural Licuado
  Conexiones internacionales vs Plantas de Regasificación
Programación del funcionamiento de los Almacenamientos Subterráneos
Cálculo:
  Slots mínimos = Carga de cisternas + Producción mínima necesaria de medios de producción / Capacidad Buque
Se determinará el valor final de los slots mínimos para cada planta de regasificación teniendo en cuenta las existencias en los tanques de GNL de las plantas de regasificación y las fechas de llegada de buques adjudicados en periodos anteriores.
Se ha considerado una capacidad de buque de 1.000 GWh.

## Slide 3
Resumen
M+1 / ABRIL
Planta de Mugardos:
  Con la mejor previsión de necesidades de regasificación y niveles de la terminal, no se han identificado requerimientos mínimos de descargas.
Planta de Bilbao:
  Con la mejor previsión de necesidades de regasificación y niveles de la terminal, no se han identificado requerimientos mínimos de descargas.
Planta de Barcelona:
  Con la mejor previsión de necesidades de regasificación y niveles de la terminal, no se han identificado requerimientos mínimos de descargas.
Planta de Sagunto:
  Con la mejor previsión de necesidades de regasificación y niveles de la terminal, no se han identificado requerimientos mínimos de descargas.
Planta de Cartagena:
  Con la mejor previsión de necesidades de regasificación y niveles de la terminal, no se han identificado requerimientos mínimos de descargas.
Planta de Huelva:
  Con la mejor previsión de necesidades de regasificación y niveles de la terminal, no se han identificado requerimientos mínimos de descargas.
Todos los buques solicitados por ENAGAS GTS son para poder garantizar la seguridad de suministro.

## Slide 4
Resumen
M+2 / MAYO
Planta de Mugardos:
  Con la mejor previsión de necesidades de regasificación y niveles de la terminal, no se han identificado requerimientos mínimos de descargas.
Planta de Bilbao:
  Con la mejor previsión de necesidades de regasificación y niveles de la terminal, no se han identificado requerimientos mínimos de descargas.
Planta de Barcelona:
  Con la mejor previsión de necesidades de regasificación y niveles de la terminal, no se han identificado requerimientos mínimos de descargas.
Planta de Sagunto:
  Con la mejor previsión de necesidades de regasificación y niveles de la terminal, no se han identificado requerimientos mínimos de descargas.
Planta de Cartagena:
  Con la mejor previsión de necesidades de regasificación y niveles de la terminal, no se han identificado requerimientos mínimos de descargas.
Planta de Huelva:
  Con la mejor previsión de necesidades de regasificación y niveles de la terminal, no se han identificado requerimientos mínimos de descargas.
Todos los buques solicitados por ENAGAS GTS son para poder garantizar la seguridad de suministro.