## Consideraciones
CONSIDERACIONES
1. Los resultados de capacidad por área se han calculado de acuerdo con lo establecido en la Circular 2/2025 y la Resolución de 13 de junio de la CNMC, tomando como referencia los flujos y la demanda del año natural anterior.
2. El porcentaje admisible de hidrógeno considerado es del 2% en volumen.
3. Los valores publicados corresponden al percentil 95 de los caudales diarios estimados como asumibles para cada área, según la información mencionada anteriormente. Esto implica que, bajo las mismas condiciones operativas del último año natural, existe una probabilidad de limitación del 95%. Variaciones en los flujos, en la operación del sistema o en las condiciones respecto al año precedente podrían alterar esta probabilidad. La inyección estará siempre condicionada al flujo de gas natural y al porcentaje de hidrógeno presente en la red.
4. En la asignación de proyectos, se considerará que no se supere la capacidad por área ni las limitaciones derivadas de la demanda en redes de distribución o ramales publicadas en este documento.
5. La asignación de capacidad a proyectos queda sujeta a la evaluación final de viabilidad técnica por parte del titular de la red.
6. Según lo dispuesto en la Resolución del 13 de junio de 2025 de la CNMC, los resultados publicados han sido recalculados durante la fase II del proceso de asignación.
7. A efectos de solicitud de capacidad diaria, se recuerda que el caudal máximo horario será equivalente a la capacidad diaria asignada entre 24 horas.
8. El Poder Calorífico Superior (PCS) considerado para el hidrógeno es de 3,55 kWh/Nm³.

## Capacidad condicinal por área
| Capacidad condicional área (kwh/d) | Mapa áreas H2
1_1_Irixoa | 214144
1_2_Abegondo | 132385
2_1_Ribadeo | 227042
3_1_Cerceda | 93578
3_2_AsPontes | 308747
3_3_Miño | 356290
4_1_Benavente | 242566
5_1_Mérida | 198271
6_1_Córdoba | 469140
6p_1_Badajoz | 264309
7_1_Ence | 45550
7_2_Bonares | 833836
8_1_PalmaRio | 292363
8_2_Écija | 468105
9_1_Medina | 505820
9_2_Torredelcampo | 100963
10_1_Carolina | 819559
11_1_Villacañas | 497137
11_2_Belmonte | 620692
11_3_Rabanos | 319437
12_1_Antas | 2044387
12_2_Moratalla | 1846556
13_1_Almansa | 846627
14_1_Villarobledo | 1262618
15_1_Callosa | 627463
15_2_AES | 883014
15_3_FuenteÁlamo | 220895
16_1_Tibi | 221020
17_1_Dénia | 192489
17_2_Ibiza | 168737
17_3_Mallorca | 169777
18_1_Carlet | 638292
19_1_Tortosa | 615751
19_2_Puzol | 651625
20_1_Montroig | 414512
21_1_Monjós | 329402
21_2_Martorell | 491924
21_3_Terrassa | 225658
21_4_SantJoan | 220370
22_1_Azaila | 383197
22_2_Villanueva | 300715
22_3_Monzón | 7108
22_4_Velilla | 40554
22_5_Caseres | 383266
23_1_Alfaro | 537903
24_1_Aibar | 199756
24_2_Larraga | 34961
24_3_Villaveta | 26434
25_1_Logroño | 600481
26_1_Foronda | 1154257
26_2_Tolosa | 297360
26_3_Sollube | 339231
26_4_Santurce | 1259996
27_1_Valdeprado | 118986
27_2_Rubayo | 166033
28_1_Olalla | 303307
28_2_Villalar | 70436
28_3_Vid | 17378
28_4_Vellón | 118538
29_1_Fuencaliente | 431039
30_1_CiudadReal | 298917
30_2_Villaseca | 96399
30_3_Marchamalo | 312929

## Limitaciones por red y ramal
| Capacidad condicional área |  |  | Capacidad condicional ramal
| 24_3_Villaveta | 26434 | kwh/d
| Limitaciones posición |  |  | Limitaciones ramal
| Límitación por demanda del punto de conexión (kwh/d) | Ramal al que pertenecen |  | Ramales en el área | Limitación por demanda del ramal (kwh/d)
RAA-G03.01 | 1760

## Base_de_datos (hidden)
Área | Ramal | Posición | Limitación | Áreas | Limitación | Ramal | Limitación
16_1_Tibi | Bañeres - Caudete | 15.21.A1 |  | 1_1_Irixoa | 214144 | Bañeres - Caudete | 10598.06 | RAA-G03.01
16_1_Tibi | Bañeres - Caudete | 15.21.A2 |  | 1_2_Abegondo | 132385 | Gasoducto a Castejón | 230368.21
16_1_Tibi | Bañeres - Caudete | 15.21.A3 |  | 10_1_Carolina | 819559 | Gasoducto Córdoba - Jaén - Granada / Ramal a Vilches / Ramal a Uniasa / Gasoducto Granada - Motril | 108180.45
23_1_Alfaro | Gasoducto a Castejón | 28A.10 |  | 11_1_Villacañas | 497137 | Gasoducto Covera - Tamón | 42023.97
23_1_Alfaro | Gasoducto a Castejón | 28A.11 |  | 11_2_Belmonte | 620692 | Gasoducto de Escombreras | 5522.59
23_1_Alfaro | Gasoducto a Castejón | 28A.12 |  | 11_3_Rabanos | 319437 | Gasoducto La Robla - Guardo | 4103.45
23_1_Alfaro | Gasoducto a Castejón | 28A.13 |  | 12_1_Antas | 2044387 | Gasoducto Lemona - Boroa | 213.67
9_2_Torredelcampo | Gasoducto Córdoba - Jaén - Granada / Ramal a Vilches / Ramal a Uniasa / Gasoducto Granada - Motril | L-01 |  | 12_2_Moratalla | 1846556 | Gasoducto Puente Genil - Málaga | 32016.71
9_2_Torredelcampo | Gasoducto Córdoba - Jaén - Granada / Ramal a Vilches / Ramal a Uniasa / Gasoducto Granada - Motril | L-02 |  | 13_1_Almansa | 846627 | Gasoducto Red Norte de Zaragoza | 61936.75
9_2_Torredelcampo | Gasoducto Córdoba - Jaén - Granada / Ramal a Vilches / Ramal a Uniasa / Gasoducto Granada - Motril | L-02.1 |  | 14_1_Villarobledo | 1262618 | Gasoducto Siero - Villaviciosas | 482.94
9_2_Torredelcampo | Gasoducto Córdoba - Jaén - Granada / Ramal a Vilches / Ramal a Uniasa / Gasoducto Granada - Motril | L-02.2 |  | 15_1_Callosa | 627463 | Gasoducto Soria - Ágreda | 4200.46
9_2_Torredelcampo | Gasoducto Córdoba - Jaén - Granada / Ramal a Vilches / Ramal a Uniasa / Gasoducto Granada - Motril | L-02.3 |  | 15_2_AES | 883014 | Ramal a Aranjuez y Foret | 146992.66
9_2_Torredelcampo | Gasoducto Córdoba - Jaén - Granada / Ramal a Vilches / Ramal a Uniasa / Gasoducto Granada - Motril | L-02.4 |  | 15_3_FuenteÁlamo | 220895 | Ramal a Arbós - Bajo Penedés | 7924.85
9_2_Torredelcampo | Gasoducto Córdoba - Jaén - Granada / Ramal a Vilches / Ramal a Uniasa / Gasoducto Granada - Motril | L-02.4.1 |  | 16_1_Tibi | 221020 | Ramal a C.T. Los Arcos | 120595.83
9_2_Torredelcampo | Gasoducto Córdoba - Jaén - Granada / Ramal a Vilches / Ramal a Uniasa / Gasoducto Granada - Motril | L-02A |  | 17_1_Dénia | 192489 | Ramal a Castellón | 150267.41
9_2_Torredelcampo | Gasoducto Córdoba - Jaén - Granada / Ramal a Vilches / Ramal a Uniasa / Gasoducto Granada - Motril | L-03 |  | 17_2_Ibiza | 168737 | Ramal a Chilches - Soneja - Segorbe | 3172.96
9_2_Torredelcampo | Gasoducto Córdoba - Jaén - Granada / Ramal a Vilches / Ramal a Uniasa / Gasoducto Granada - Motril | L-04 |  | 17_3_Mallorca | 169777 | Ramal a CT Cristóbal Colón / Ramal a Foret / Ramal a Ence | 45549.77
9_2_Torredelcampo | Gasoducto Córdoba - Jaén - Granada / Ramal a Vilches / Ramal a Uniasa / Gasoducto Granada - Motril | L-05 |  | 18_1_Carlet | 638292 | Ramal a Dueñas | 20095.08
9_2_Torredelcampo | Gasoducto Córdoba - Jaén - Granada / Ramal a Vilches / Ramal a Uniasa / Gasoducto Granada - Motril | L-06 |  | 19_1_Tortosa | 615751 | Ramal a Ferrol | 8287.33
9_2_Torredelcampo | Gasoducto Córdoba - Jaén - Granada / Ramal a Vilches / Ramal a Uniasa / Gasoducto Granada - Motril | L-07 |  | 19_2_Puzol | 651625 | Ramal a Jerez | 132480.14
9_2_Torredelcampo | Gasoducto Córdoba - Jaén - Granada / Ramal a Vilches / Ramal a Uniasa / Gasoducto Granada - Motril | L-08 |  | 2_1_Ribadeo | 227042 | Ramal a la C.T. de Soto de la Ribera | 7409.28
9_2_Torredelcampo | Gasoducto Córdoba - Jaén - Granada / Ramal a Vilches / Ramal a Uniasa / Gasoducto Granada - Motril | L-08A |  | 20_1_Montroig | 414512 | Ramal a León | 35480.83
9_2_Torredelcampo | Gasoducto Córdoba - Jaén - Granada / Ramal a Vilches / Ramal a Uniasa / Gasoducto Granada - Motril | L-09 |  | 21_1_Monjós | 329402 | Ramal a Puertollano | 129437.06
9_2_Torredelcampo | Gasoducto Córdoba - Jaén - Granada / Ramal a Vilches / Ramal a Uniasa / Gasoducto Granada - Motril | L-10 |  | 21_2_Martorell | 491924 | Ramal a Zona Industrial de Hernani | 20721.72
9_2_Torredelcampo | Gasoducto Córdoba - Jaén - Granada / Ramal a Vilches / Ramal a Uniasa / Gasoducto Granada - Motril | L-11 |  | 21_3_Terrassa | 225658 | Ramal al Campo de Gibraltar | 392680.77
9_2_Torredelcampo | Gasoducto Córdoba - Jaén - Granada / Ramal a Vilches / Ramal a Uniasa / Gasoducto Granada - Motril | L-12 |  | 21_4_SantJoan | 220370
2_1_Ribadeo | Gasoducto Covera - Tamón | I-001.1 |  | 22_1_Azaila | 383197
2_1_Ribadeo | Gasoducto Covera - Tamón | I-001.2 |  | 22_2_Villanueva | 300715
15_2_AES | Gasoducto de Escombreras | 15.34.01 |  | 22_3_Monzón | 7108
15_2_AES | Gasoducto de Escombreras | 15.34.02 |  | 22_4_Velilla | 40554
15_2_AES | Gasoducto de Escombreras | 15.34.03 |  | 22_5_Caseres | 383266
4_1_Benavente | Gasoducto La Robla - Guardo | O-05.1.1 |  | 23_1_Alfaro | 537903
4_1_Benavente | Gasoducto La Robla - Guardo | O-05.1.2 |  | 24_1_Aibar | 199756
4_1_Benavente | Gasoducto La Robla - Guardo | O-05.1.3 |  | 24_2_Larraga | 34961
4_1_Benavente | Gasoducto La Robla - Guardo | O-05.1.4 |  | 24_3_Villaveta | 26434
4_1_Benavente | Gasoducto La Robla - Guardo | O-05.1.5 |  | 25_1_Logroño | 600481
4_1_Benavente | Gasoducto La Robla - Guardo | O-05.1.6 |  | 26_1_Foronda | 1154257
26_1_Foronda | Gasoducto Lemona - Boroa | 43X.10 |  | 26_2_Tolosa | 297360
9_1_Medina | Gasoducto Puente Genil - Málaga | S-01 |  | 26_3_Sollube | 339231
9_1_Medina | Gasoducto Puente Genil - Málaga | S-02 |  | 26_4_Santurce | 1259996
9_1_Medina | Gasoducto Puente Genil - Málaga | S-02A |  | 27_1_Valdeprado | 118986
9_1_Medina | Gasoducto Puente Genil - Málaga | S-03 |  | 27_2_Rubayo | 166033
9_1_Medina | Gasoducto Puente Genil - Málaga | S-04 |  | 28_1_Olalla | 303307
9_1_Medina | Gasoducto Puente Genil - Málaga | S-05 |  | 28_2_Villalar | 70436
9_1_Medina | Gasoducto Puente Genil - Málaga | S-06 |  | 28_3_Vid | 17378
9_1_Medina | Gasoducto Puente Genil - Málaga | S-06.1 |  | 28_4_Vellón | 118538
9_1_Medina | Gasoducto Puente Genil - Málaga | S-06.2 |  | 29_1_Fuencaliente | 431039
9_1_Medina | Gasoducto Puente Genil - Málaga | S-06.3 |  | 3_1_Cerceda | 93578
9_1_Medina | Gasoducto Puente Genil - Málaga | S-06.4 |  | 3_2_AsPontes | 308747
9_1_Medina | Gasoducto Puente Genil - Málaga | S-06.5 |  | 3_3_Miño | 356290
9_1_Medina | Gasoducto Puente Genil - Málaga | S-06.6 |  | 30_1_CiudadReal | 298917
9_1_Medina | Gasoducto Puente Genil - Málaga | S-07 |  | 30_2_Villaseca | 96399
9_1_Medina | Gasoducto Puente Genil - Málaga | S-08 |  | 30_3_Marchamalo | 312929
9_1_Medina | Gasoducto Puente Genil - Málaga | S-08.2 |  | 4_1_Benavente | 242566
9_1_Medina | Gasoducto Puente Genil - Málaga | S-08.3 |  | 5_1_Mérida | 198271
9_1_Medina | Gasoducto Puente Genil - Málaga | S-08.4 |  | 6_1_Córdoba | 469140
22_2_Villanueva | Gasoducto Red Norte de Zaragoza | A-9.01 |  | 6p_1_Badajoz | 264309
22_2_Villanueva | Gasoducto Red Norte de Zaragoza | A-9.02 |  | 7_1_Ence | 45550
22_2_Villanueva | Gasoducto Red Norte de Zaragoza | A-9.03 |  | 7_2_Bonares | 833836
27_2_Rubayo | Gasoducto Siero - Villaviciosas | D-15.1 |  | 8_1_PalmaRio | 292363
27_2_Rubayo | Gasoducto Siero - Villaviciosas | D-15.2 |  | 8_2_Écija | 468105
27_2_Rubayo | Gasoducto Siero - Villaviciosas | D-15.3 |  | 9_1_Medina | 505820
28_3_Vid | Gasoducto Soria - Ágreda | R-05.10 |  | 9_2_Torredelcampo | 100963
28_3_Vid | Gasoducto Soria - Ágreda | R-05.11
28_3_Vid | Gasoducto Soria - Ágreda | R-05.12
28_3_Vid | Gasoducto Soria - Ágreda | R-05.13
30_1_CiudadReal | Ramal a Aranjuez y Foret | F-26.1
30_1_CiudadReal | Ramal a Aranjuez y Foret | F-26.2
30_1_CiudadReal | Ramal a Aranjuez y Foret | F-26.2.1
30_1_CiudadReal | Ramal a Aranjuez y Foret | F-26.3
21_1_Monjós | Ramal a Arbós - Bajo Penedés | 9.01
21_1_Monjós | Ramal a Arbós - Bajo Penedés | 9.02
21_1_Monjós | Ramal a Arbós - Bajo Penedés | 9.03
21_1_Monjós | Ramal a Arbós - Bajo Penedés | 9.03.1
21_1_Monjós | Ramal a Arbós - Bajo Penedés | 9.03.2
9_1_Medina | Ramal a C.T. Los Arcos | K-11.10
19_1_Tortosa | Ramal a Castellón | 15.09.1A
19_1_Tortosa | Ramal a Castellón | 15.09A.3
19_1_Tortosa | Ramal a Chilches - Soneja - Segorbe | 15.10.01
7_1_Ence | Ramal a CT Cristóbal Colón / Ramal a Foret / Ramal a Ence | F-00.1
7_1_Ence | Ramal a CT Cristóbal Colón / Ramal a Foret / Ramal a Ence | F-00.2
7_1_Ence | Ramal a CT Cristóbal Colón / Ramal a Foret / Ramal a Ence | F-00.3 (A-8.6.A)
28_2_Villalar | Ramal a Dueñas | B-07.04.1
28_2_Villalar | Ramal a Dueñas | B-07.04.2
1_1_Irixoa | Ramal a Ferrol | I-014.1
1_1_Irixoa | Ramal a Ferrol | I-014.2
1_1_Irixoa | Ramal a Ferrol | I-014.3
9_1_Medina | Ramal a Jerez | K-11.1
9_1_Medina | Ramal a Jerez | K-11.2
4_1_Benavente | Ramal a la C.T. de Soto de la Ribera | O-01A.1
4_1_Benavente | Ramal a la C.T. de Soto de la Ribera | O-01A.2
4_1_Benavente | Ramal a León | O-06.1
29_1_Fuencaliente | Ramal a Puertollano | F-19.01
29_1_Fuencaliente | Ramal a Puertollano | F-19.03
26_2_Tolosa | Ramal a Zona Industrial de Hernani | 41.07X.01
9_1_Medina | Ramal al Campo de Gibraltar | K-02.01
9_1_Medina | Ramal al Campo de Gibraltar | K-02.02
9_1_Medina | Ramal al Campo de Gibraltar | K-02.02A
9_1_Medina | Ramal al Campo de Gibraltar | K-02.03
9_1_Medina | Ramal al Campo de Gibraltar | K-02.03.1
9_1_Medina | Ramal al Campo de Gibraltar | K-02.03.1A
9_1_Medina | Ramal al Campo de Gibraltar | K-02.03.1B
9_1_Medina | Ramal al Campo de Gibraltar | K-02.03B
6_1_Córdoba |  | AL-VB-01 | 21793
30_1_CiudadReal |  | B.19.GINZO - GINZO DE LIMIA | 47694
30_1_CiudadReal |  | B18 | 9338
30_1_CiudadReal |  | B18.01 | 47694
30_1_CiudadReal |  | B19.MADRID | 29749
30_1_CiudadReal |  | B19.PARDO | 383894
30_1_CiudadReal |  | B19.TORREJ | 157119
30_1_CiudadReal |  | B20.05.1 | 40992
30_1_CiudadReal |  | B22.1.1-Caja Mágica | 157119
5_1_Mérida |  | CC-01 | 6133
5_1_Mérida |  | CC-03 | 6133
25_1_Logroño |  | DD_01_AA-01 | 21922
9_2_Torredelcampo |  | Gasoducto Alcalá la Real | 805
6_1_Córdoba |  | Gasoducto Almendralejo-Jerez de los Caballeros | 21793
22_1_Azaila |  | Gasoducto Azaila-Ariño | 1642
23_1_Alfaro |  | Gasoducto Bárboles-Sobradiel | 3266
28_2_Villalar |  | Gasoducto Boecillo-Medina-Sanchidrián-Cuéllar-Valverde Majano-Nava Asunción | 37951
28_1_Olalla |  | Gasoducto Briviesca-Belorado | 4090
5_1_Mérida |  | Gasoducto Cáceres | 6133
15_3_FuenteÁlamo |  | Gasoducto Cartagena (La Aljorra) | 39614
22_5_Caseres |  | Gasoducto Cuencas Mineras (Caspe-Teruel-Calamocha) | 19163
22_1_Azaila |  | Gasoducto El Burgo de Ebro | 4933
22_1_Azaila |  | Gasoducto El Burgo de Ebro-La Puebla de Alfindén-Belchite | 336
22_4_Velilla |  | Gasoducto Fraga-Mequinenza | 3932
12_1_Antas |  | Gasoducto Huércal Overa-Baza-Guadix | 9844
17_2_Ibiza |  | Gasoducto insular Ibiza | 47176
17_3_Mallorca |  | Gasoducto insular Mallorca | 182420
9_1_Medina |  | Gasoducto Jerez-El Puerto de Santa María-Rota | 1294
9_2_Torredelcampo |  | Gasoducto Linares-Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo-Castellar | 25404
23_1_Alfaro |  | Gasoducto Magallón-Ejea de los Caballeros-Borja | 5726
5_1_Mérida |  | Gasoducto Mérida-Don Benito-Miajadas | 56197
6p_1_Badajoz |  | Gasoducto Montijo | 3094
12_2_Moratalla |  | Gasoducto Moratalla-Mula | 2491
17_1_Dénia |  | Gasoducto Oliva-Calpe | 448
9_2_Torredelcampo |  | Gasoducto Otura-Escúzar | 5106
22_1_Azaila |  | Gasoducto PTR | 5917
20_1_Montroig |  | Gasoducto Reus-Tarragona (PCLDs) | 61171
5_1_Mérida |  | Gasoducto Salamanca-Peñaranda | 19124
28_4_Vellón |  | Gasoducto Segovia-Ávila | 10787
30_3_Marchamalo |  | Gasoducto Villanueva-El Casar-Almoguera | 606
30_1_CiudadReal |  | Gasoducto Yeles-Seseña | 1037
23_1_Alfaro |  | Gasoducto Zaragoza-Calatayud-Orera | 6101
6p_1_Badajoz |  | MO-01 | 3094
6p_1_Badajoz |  | MO-02 | 3094
6p_1_Badajoz |  | MO-04 | 3094
5_1_Mérida |  | MR-MJ-01 | 56197
5_1_Mérida |  | MR-MJ-02 | 56197
5_1_Mérida |  | MR-MJ-03 | 56197
5_1_Mérida |  | MR-MJ-04 | 56197
5_1_Mérida |  | MR-MJ-05 | 56197
5_1_Mérida |  | MR-MJ-06 | 56197
5_1_Mérida |  | MR-MJ-07 | 56197
5_1_Mérida |  | MR-MJ-08 | 56197
5_1_Mérida |  | MR-MJ-09 | 56197
21_2_Martorell |  | RAA-001 | 364922
21_2_Martorell |  | RAA-002.004 | 364922
21_2_Martorell |  | RAA-003 | 364922
21_2_Martorell |  | RAA-003.2 | 364922
21_2_Martorell |  | RAA-005.006 | 364922
21_2_Martorell |  | RAA-008 | 364922
21_3_Terrassa |  | RAA-01.03 | 175231
21_3_Terrassa |  | RAA-01.04 | 175231
21_3_Terrassa |  | RAA-01.05 | 175231
21_3_Terrassa |  | RAA-01.06 | 175231
21_3_Terrassa |  | RAA-01.07 | 175231
21_3_Terrassa |  | RAA-01.08 | 175231
21_3_Terrassa |  | RAA-01.09 | 175231
21_3_Terrassa |  | RAA-01.10 | 175231
21_3_Terrassa |  | RAA-01.11 | 175231
21_3_Terrassa |  | RAA-01.12 | 175231
21_3_Terrassa |  | RAA-01.13 | 175231
21_3_Terrassa |  | RAA-01.15 | 175231
21_3_Terrassa |  | RAA-01.17 | 175231
21_2_Martorell |  | RAA-01.18 | 364922
21_3_Terrassa |  | RAA-01.22 | 175231
21_4_SantJoan |  | RAA-013 | 25579
21_1_Monjós |  | RAA-02.01 | 8876
21_2_Martorell |  | RAA-021.1 | 364922
21_2_Martorell |  | RAA-021.3.4 | 364922
21_2_Martorell |  | RAA-023 | 364922
21_2_Martorell |  | RAA-024 | 364922
21_2_Martorell |  | RAA-024.A | 364922
21_2_Martorell |  | RAA-026 | 364922
21_2_Martorell |  | RAA-027 | 364922
21_2_Martorell |  | RAA-028.1 | 364922
21_2_Martorell |  | RAA-028.2 | 364922
21_1_Monjós |  | RAA-03.02 | 163100
21_1_Monjós |  | RAA-03.03 | 163100
21_1_Monjós |  | RAA-03.04 | 163100
21_1_Monjós |  | RAA-03.05 | 163100
21_1_Monjós |  | RAA-03.06 | 163100
21_1_Monjós |  | RAA-03.07 | 163100
21_1_Monjós |  | RAA-03.08 | 163100
21_1_Monjós |  | RAA-03.09 | 163100
21_1_Monjós |  | RAA-03.10 | 163100
21_1_Monjós |  | RAA-03.11 | 163100
21_1_Monjós |  | RAA-03.12 | 163100
21_1_Monjós |  | RAA-03.13 | 163100
21_1_Monjós |  | RAA-03.14 | 163100
21_1_Monjós |  | RAA-03.15 | 163100
21_1_Monjós |  | RAA-03.16 | 163100
21_1_Monjós |  | RAA-03.17 | 163100
21_1_Monjós |  | RAA-03.18 | 163100
21_1_Monjós |  | RAA-03.19 | 163100
21_1_Monjós |  | RAA-03.20 | 163100
21_1_Monjós |  | RAA-03.21 | 163100
21_1_Monjós |  | RAA-03.23 | 163100
21_1_Monjós |  | RAA-03.24 | 163100
21_1_Monjós |  | RAA-03.25 | 163100
21_1_Monjós |  | RAA-03.26 | 163100
21_1_Monjós |  | RAA-03.27 | 163100
21_1_Monjós |  | RAA-03.28 | 163100
21_1_Monjós |  | RAA-03.29 | 163100
21_1_Monjós |  | RAA-03.31 | 163100
21_1_Monjós |  | RAA-03.33 | 163100
21_1_Monjós |  | RAA-03.34 | 163100
21_1_Monjós |  | RAA-03.35 | 163100
21_1_Monjós |  | RAA-03.38 | 163100
3_2_AsPontes |  | RAA-03.A | 237
3_1_Cerceda |  | RAA-04.B.1 | 375
21_2_Martorell |  | RAA-053.A | 364922
21_2_Martorell |  | RAA-054 | 364922
21_2_Martorell |  | RAA-055 | 364922
21_1_Monjós |  | RAA-06.01 | 5680
20_1_Montroig |  | RAA-07.01 | 263246
20_1_Montroig |  | RAA-07.02 | 263246
20_1_Montroig |  | RAA-07.04 | 263246
21_4_SantJoan |  | RAA-071.1 | 25579
21_2_Martorell |  | RAA-071.2 | 364922
21_2_Martorell |  | RAA-071.3 | 364922
21_2_Martorell |  | RAA-071.3A | 364922
21_2_Martorell |  | RAA-071.4 | 364922
21_2_Martorell |  | RAA-072 | 364922
21_2_Martorell |  | RAA-073.1 | 364922
21_2_Martorell |  | RAA-073.2 | 364922
21_2_Martorell |  | RAA-073.3 | 364922
21_2_Martorell |  | RAA-073.4 | 364922
21_2_Martorell |  | RAA-073.5 | 364922
19_1_Tortosa |  | RAA-08 | 21640
21_2_Martorell |  | RAA-080 | 364922
21_2_Martorell |  | RAA-081 | 364922
20_1_Montroig |  | RAA-09.01 | 263246
20_1_Montroig |  | RAA-09.02 | 263246
20_1_Montroig |  | RAA-09.04 | 263246
20_1_Montroig |  | RAA-09.05 | 263246
20_1_Montroig |  | RAA-09.07 | 263246
22_5_Caseres |  | RAA-12 | 1070
20_1_Montroig |  | RAA-13D | 45592
20_1_Montroig |  | RAA-14 | 27
20_1_Montroig |  | RAA-15 | 2043
19_1_Tortosa |  | RAA-15.04 | 1790
19_1_Tortosa |  | RAA-15.06A | 34035
19_1_Tortosa |  | RAA-15.07 | 34035
19_1_Tortosa |  | RAA-15.09 | 205050
19_1_Tortosa |  | RAA-15.09X | 20185
19_1_Tortosa |  | RAA-15.09X.3 | 3547
19_1_Tortosa |  | RAA-15.10 | 710
19_1_Tortosa |  | RAA-15.10.01 | 3131
19_1_Tortosa |  | RAA-15.10.01A | 3131
19_1_Tortosa |  | RAA-15.10.01B | 3131
18_1_Carlet |  | RAA-15.14 | 80851
18_1_Carlet |  | RAA-15.14.1 | 80851
18_1_Carlet |  | RAA-15.14.2 | 80851
18_1_Carlet |  | RAA-15.15.01 | 7397
18_1_Carlet |  | RAA-15.15.02 | 1933
18_1_Carlet |  | RAA-15.19 | 7554
18_1_Carlet |  | RAA-15.20.03 | 7554
18_1_Carlet |  | RAA-15.20.03A | 7554
18_1_Carlet |  | RAA-15.20.03B | 7554
18_1_Carlet |  | RAA-15.20.03E | 7554
16_1_Tibi |  | RAA-15.20A | 17445
16_1_Tibi |  | RAA-15.21.2 | 10366
16_1_Tibi |  | RAA-15.21.3 | 10366
16_1_Tibi |  | RAA-15.21.A | 10366
16_1_Tibi |  | RAA-15.22 | 1681
16_1_Tibi |  | RAA-15.23 | 799
16_1_Tibi |  | RAA-15.24 | 17057
16_1_Tibi |  | RAA-15.24.1A | 17057
16_1_Tibi |  | RAA-15.24.1B | 17057
16_1_Tibi |  | RAA-15.24.1C | 17057
16_1_Tibi |  | RAA-15.26 | 2913
15_2_AES |  | RAA-15.28 | 2060
15_2_AES |  | RAA-15.28A | 2060
15_2_AES |  | RAA-15.28C | 2060
19_1_Tortosa |  | RAA-15D | 55
22_5_Caseres |  | RAA-19.01 | 2226
20_1_Montroig |  | RAA-20 | 2043
20_1_Montroig |  | RAA-22.01 | 27
22_1_Azaila |  | RAA-23.01X | 443
23_1_Alfaro |  | RAA-27 | 6935
23_1_Alfaro |  | RAA-28 | 11030
23_1_Alfaro |  | RAA-28X.01 | 12123
23_1_Alfaro |  | RAA-29 | 3331
23_1_Alfaro |  | RAA-30 | 4246
25_1_Logroño |  | RAA-33 | 32629
25_1_Logroño |  | RAA-33.01 | 32629
25_1_Logroño |  | RAA-33X | 844
25_1_Logroño |  | RAA-34.1 | 3823
25_1_Logroño |  | RAA-34.11 | 3823
25_1_Logroño |  | RAA-34.12 | 3823
25_1_Logroño |  | RAA-34.13 | 3823
25_1_Logroño |  | RAA-34.2 | 3823
25_1_Logroño |  | RAA-34.4 | 3823
25_1_Logroño |  | RAA-34.5 | 3823
25_1_Logroño |  | RAA-34.6 | 3823
25_1_Logroño |  | RAA-34.7 | 3823
25_1_Logroño |  | RAA-34.8 | 3823
25_1_Logroño |  | RAA-34.9 | 3823
26_1_Foronda |  | RAA-35 | 2181
26_1_Foronda |  | RAA-36 | 14721
26_2_Tolosa |  | RAA-41.06.01 | 4480
26_2_Tolosa |  | RAA-41.10.01 | 4842
21_1_Monjós |  | RAA-7A | 7076
21_1_Monjós |  | RAA-7B | 7076
22_2_Villanueva |  | RAA-A1 | 8233
22_2_Villanueva |  | RAA-A10 | 90592
22_3_Monzón |  | RAA-A3.1 | 2657
22_3_Monzón |  | RAA-A3.3 | 4228
22_3_Monzón |  | RAA-A3.4 | 12133
22_4_Velilla |  | RAA-A3.6 | 907
22_2_Villanueva |  | RAA-A9A.01 | 2886
22_2_Villanueva |  | RAA-A9A.02 | 2886
28_1_Olalla |  | RAA-B02 | 1291
28_1_Olalla |  | RAA-B04 | 64138
28_2_Villalar |  | RAA-B07.03 | 21756
28_2_Villalar |  | RAA-B07.04.11A | 1158
28_2_Villalar |  | RAA-B07.05 | 76432
28_1_Olalla |  | RAA-B08A | 2859
28_1_Olalla |  | RAA-B10 | 10272
28_4_Vellón |  | RAA-B14.02.1 | 5715
28_4_Vellón |  | RAA-B14.03 | 16026
30_1_CiudadReal |  | RAA-B19 | 346550
30_1_CiudadReal |  | RAA-B19C | 346550
30_1_CiudadReal |  | RAA-B20 | 23942
30_1_CiudadReal |  | RAA-B20.03 | 9503
30_1_CiudadReal |  | RAA-B20.05 | 40992
30_1_CiudadReal |  | RAA-B20.05M | 40992
30_1_CiudadReal |  | RAA-B21 | 39
21_2_Martorell |  | RAA-BCN | 364922
27_1_Valdeprado |  | RAA-D01A | 127
27_1_Valdeprado |  | RAA-D03A | 5185
24_1_Aibar |  | RAA-E01 | 3774
24_1_Aibar |  | RAA-E02 | 20257
24_2_Larraga |  | RAA-E04 | 15595
24_1_Aibar |  | RAA-E05 | 75981
7_1_Ence |  | RAA-F00C11 | 223
7_1_Ence |  | RAA-F00C12 | 223
7_1_Ence |  | RAA-F00C13 | 223
7_1_Ence |  | RAA-F00C14 | 223
7_1_Ence |  | RAA-F00C15 | 223
7_1_Ence |  | RAA-F00C16 | 223
7_1_Ence |  | RAA-F00C17 | 223
7_2_Bonares |  | RAA-F06.2 | 40422
7_2_Bonares |  | RAA-F07 | 40422
8_2_Écija |  | RAA-F07.1 | 222
8_2_Écija |  | RAA-F07.4 | 134
8_1_PalmaRio |  | RAA-F09 | 39
29_1_Fuencaliente |  | RAA-F13 | 8995
29_1_Fuencaliente |  | RAA-F14 | 8995
29_1_Fuencaliente |  | RAA-F19.01 | 3400
30_1_CiudadReal |  | RAA-F21 | 13689
30_1_CiudadReal |  | RAA-F24 | 1613
30_1_CiudadReal |  | RAA-F25 | 12706
30_1_CiudadReal |  | RAA-F25C1 | 12706
30_1_CiudadReal |  | RAA-F25C2 | 12706
30_1_CiudadReal |  | RAA-F25C3 | 12706
30_1_CiudadReal |  | RAA-F26.01 | 6334
30_1_CiudadReal |  | RAA-F26.02 | 742
30_1_CiudadReal |  | RAA-F26.02.1 | 5644
30_1_CiudadReal |  | RAA-F26A | 16316
30_2_Villaseca |  | RAA-F26XA | 12797
30_2_Villaseca |  | RAA-F26XA.1 | 1868
30_2_Villaseca |  | RAA-F26XA.21 | 887
30_2_Villaseca |  | RAA-F26XA.4 | 7214
21_2_Martorell |  | RAA-FI | 364922
21_2_Martorell |  | RAA-FL | 364922
24_3_Villaveta |  | RAA-G03.01 | 1760
24_1_Aibar |  | RAA-G04 | 25190
24_1_Aibar |  | RAA-G05 | 25190
24_2_Larraga |  | RAA-G07.01.3 | 581
24_2_Larraga |  | RAA-G07.01.4 | 581
24_2_Larraga |  | RAA-G07.01.5 | 581
24_2_Larraga |  | RAA-G07.01.6 | 581
24_2_Larraga |  | RAA-G07.02 | 302
7_2_Bonares |  | RAA-H16X | 9633
21_4_SantJoan |  | RAA-I.75 | 25579
21_4_SantJoan |  | RAA-I.76 | 25579
21_4_SantJoan |  | RAA-I.77 | 25579
21_4_SantJoan |  | RAA-I.79 | 25579
2_1_Ribadeo |  | RAA-I008.01 | 44486
2_1_Ribadeo |  | RAA-I008.02 | 44486
2_1_Ribadeo |  | RAA-I008.03 | 44486
2_1_Ribadeo |  | RAA-I008.04 | 44486
2_1_Ribadeo |  | RAA-I008.05 | 44486
2_1_Ribadeo |  | RAA-I008.06 | 44486
2_1_Ribadeo |  | RAA-I008.07 | 44486
2_1_Ribadeo |  | RAA-I008.08 | 44486
2_1_Ribadeo |  | RAA-I012 | 15038
1_1_Irixoa |  | RAA-I014.3 | 8112
1_1_Irixoa |  | RAA-I015 | 468
1_1_Irixoa |  | RAA-I015.1 | 20523
1_1_Irixoa |  | RAA-I015.1A | 20523
1_2_Abegondo |  | RAA-I016.01 | 28908
1_2_Abegondo |  | RAA-I016.03 | 28908
1_2_Abegondo |  | RAA-I018 | 10909
1_2_Abegondo |  | RAA-I018.01 | 10909
1_2_Abegondo |  | RAA-I019 | 7975
1_2_Abegondo |  | RAA-I020 | 6543
1_2_Abegondo |  | RAA-I020A | 2523
1_2_Abegondo |  | RAA-I020A.01 | 2523
1_2_Abegondo |  | RAA-I020A.02 | 2523
1_2_Abegondo |  | RAA-I022 | 4268
1_2_Abegondo |  | RAA-I022.3 | 987
1_2_Abegondo |  | RAA-I022.4 | 12009
1_2_Abegondo |  | RAA-I023 | 364
1_2_Abegondo |  | RAA-I024 | 21431
1_2_Abegondo |  | RAA-I025 | 369
9_1_Medina |  | RAA-K11.1 | 0
9_1_Medina |  | RAA-K11.2 | 15534
9_1_Medina |  | RAA-K19 | 6274
9_1_Medina |  | RAA-K25 | 1046
9_1_Medina |  | RAA-K29.1 | 20090
9_1_Medina |  | RAA-K29.2 | 20090
9_1_Medina |  | RAA-K29.3 | 20090
9_1_Medina |  | RAA-K31 | 2280
10_1_Carolina |  | RAA-K44 | 763
10_1_Carolina |  | RAA-K45 | 5397
10_1_Carolina |  | RAA-K46 | 2715
10_1_Carolina |  | RAA-K47.01 | 6181
10_1_Carolina |  | RAA-K47.02 | 6181
10_1_Carolina |  | RAA-K47.03 | 6181
10_1_Carolina |  | RAA-K47.04 | 6181
14_1_Villarobledo |  | RAA-K48.02 | 604
14_1_Villarobledo |  | RAA-K48.03 | 2785
14_1_Villarobledo |  | RAA-K48.05 | 1467
14_1_Villarobledo |  | RAA-K48.07 | 17483
12_2_Moratalla |  | RAA-K48.08 | 506
13_1_Almansa |  | RAA-K48.10 | 1921
14_1_Villarobledo |  | RAA-K48A | 19194
14_1_Villarobledo |  | RAA-K48B | 19194
11_1_Villacañas |  | RAA-K50.01 | 2561
11_1_Villacañas |  | RAA-K50.02 | 2561
11_1_Villacañas |  | RAA-K50.03 | 2561
11_1_Villacañas |  | RAA-K52.04 | 6773
11_1_Villacañas |  | RAA-K52.1 | 3396
9_2_Torredelcampo |  | RAA-L02 | 1210
9_2_Torredelcampo |  | RAA-L02.1 | 3414
10_1_Carolina |  | RAA-L02.3 | 4053
9_2_Torredelcampo |  | RAA-L02.4 | 1935
9_2_Torredelcampo |  | RAA-L02.4.1 | 988
9_2_Torredelcampo |  | RAA-L06 | 16048
9_2_Torredelcampo |  | RAA-L06A-01 | 5308
9_2_Torredelcampo |  | RAA-L07 | 16048
9_2_Torredelcampo |  | RAA-L11 | 7
9_2_Torredelcampo |  | RAA-L12 | 1363
6p_1_Badajoz |  | RAA-N09 | 19386
4_1_Benavente |  | RAA-O04A | 137
4_1_Benavente |  | RAA-O05 | 267
4_1_Benavente |  | RAA-O06.1 | 33230
4_1_Benavente |  | RAA-O06A | 824
4_1_Benavente |  | RAA-O07 | 9305
4_1_Benavente |  | RAA-O09 | 4781
4_1_Benavente |  | RAA-O11 | 10408
5_1_Mérida |  | RAA-O12 | 687
5_1_Mérida |  | RAA-O14 | 29428
5_1_Mérida |  | RAA-O16 | 2631
5_1_Mérida |  | RAA-O17 | 1431
28_2_Villalar |  | RAA-P01 | 11900
28_2_Villalar |  | RAA-P03 | 1079
28_2_Villalar |  | RAA-P04A | 1024
28_2_Villalar |  | RAA-P06 | 2475
21_2_Martorell |  | RAA-PRAT | 364922
11_3_Rabanos |  | RAA-Q03.B | 155
28_3_Vid |  | RAA-R01A | 6128
28_3_Vid |  | RAA-R02 | 1343
28_3_Vid |  | RAA-R03 | 703
28_3_Vid |  | RAA-R05.01 | 7941
28_3_Vid |  | RAA-R06 | 5608
9_1_Medina |  | RAA-S01 | 2169
9_1_Medina |  | RAA-S02 | 5654
9_1_Medina |  | RAA-S02A | 6472
9_1_Medina |  | RAA-S04 | 822
9_1_Medina |  | RAA-S06.1 | 151
9_1_Medina |  | RAA-S06.2 | 8891
9_1_Medina |  | RAA-S06.4 | 673
9_1_Medina |  | RAA-S06.6 | 174
9_1_Medina |  | RAA-S07 | 600
9_1_Medina |  | RAA-S08 | 8891
9_1_Medina |  | RAA-S08.3 | 8891
9_1_Medina |  | RAA-S08.A1 | 0
30_1_CiudadReal |  | RAA-T08A | 2736
30_1_CiudadReal |  | RAA-T10 | 852
4_1_Benavente |  | RAA-U01 | 11746
4_1_Benavente |  | RAA-U02 | 1403
4_1_Benavente |  | RAA-U04 | 8413
21_2_Martorell |  | RAB-00 | 364922
21_3_Terrassa |  | RAB-01 | 175231
21_1_Monjós |  | RAB-03 | 163100
3_1_Cerceda |  | RAB-05B.1 | 55984
21_1_Monjós |  | RAB-06 | 5680
20_1_Montroig |  | RAB-07 | 263246
20_1_Montroig |  | RAB-09 | 263246
21_2_Martorell |  | RAB-1.01 | 4434
28_1_Olalla |  | RAB-10A | 12320
20_1_Montroig |  | RAB-13A | 52009
19_1_Tortosa |  | RAB-15.09A | 119553
19_1_Tortosa |  | RAB-15.09A.3 | 119553
19_1_Tortosa |  | RAB-15.09X.2 | 16650
19_1_Tortosa |  | RAB-15.09X.4 | 17922
19_1_Tortosa |  | RAB-15.09X01 | 20185
19_1_Tortosa |  | RAB-15.11 | 19809
18_1_Carlet |  | RAB-15.15.01 | 1933
18_1_Carlet |  | RAB-15.16A | 11465
18_1_Carlet |  | RAB-15.17 | 12328
16_1_Tibi |  | RAB-15.20A.1 | 445
16_1_Tibi |  | RAB-15.24.1 | 17057
16_1_Tibi |  | RAB-15.24X | 0
22_1_Azaila |  | RAB-21 | 3711
20_1_Montroig |  | RAB-22 | 52009
19_1_Tortosa |  | RAB-23 | 55
23_1_Alfaro |  | RAB-25X | 5241
25_1_Logroño |  | RAB-32EM | 89272
25_1_Logroño |  | RAB-34 | 3823
26_1_Foronda |  | RAB-35X | 0
22_3_Monzón |  | RAB-A3.3.1 | 0
22_3_Monzón |  | RAB-A3.3X | 10411
22_2_Villanueva |  | RAB-A6A | 1663
22_2_Villanueva |  | RAB-A9.01 | 8507
22_2_Villanueva |  | RAB-A9.02 | 24977
22_2_Villanueva |  | RAB-A9.03 | 11281
22_2_Villanueva |  | RAB-A9.A | 2886
28_1_Olalla |  | RAB-B02.01 | 10484
28_2_Villalar |  | RAB-B07.04.1 | 18674
28_2_Villalar |  | RAB-B07.04.11 | 1158
30_1_CiudadReal |  | RAB-B22 | 346550
11_2_Belmonte |  | RAB-B22A | 10640
7_1_Ence |  | RAB-F00.A | 184
7_1_Ence |  | RAB-F00.B | 184
7_1_Ence |  | RAB-F00.D | 184
7_1_Ence |  | RAB-F00C1 | 184
7_2_Bonares |  | RAB-F02X | 65968
8_1_PalmaRio |  | RAB-F11 | 105
29_1_Fuencaliente |  | RAB-F19.A | 128882
29_1_Fuencaliente |  | RAB-F19.CT | 128882
30_1_CiudadReal |  | RAB-F25.1 | 12706
30_1_CiudadReal |  | RAB-F26.A | 11146
30_2_Villaseca |  | RAB-F26X.1 | 117732
30_2_Villaseca |  | RAB-F26XA.1 | 1870
30_1_CiudadReal |  | RAB-F28EM | 17554
24_2_Larraga |  | RAB-G07.01 | 581
1_2_Abegondo |  | RAB-I016 | 28908
9_1_Medina |  | RAB-K02.A | 388085
9_1_Medina |  | RAB-K02.B | 388085
9_1_Medina |  | RAB-K02.C | 388085
9_1_Medina |  | RAB-K02.D | 388085
9_1_Medina |  | RAB-K02.E | 388085
9_1_Medina |  | RAB-K02.F | 388085
9_1_Medina |  | RAB-K29 | 20090
10_1_Carolina |  | RAB-K47 | 6181
14_1_Villarobledo |  | RAB-K48 | 19194
11_1_Villacañas |  | RAB-K50 | 2561
9_2_Torredelcampo |  | RAB-L02.2 | 14150
9_2_Torredelcampo |  | RAB-L02.4A | 17707
9_2_Torredelcampo |  | RAB-L06A | 5308
9_2_Torredelcampo |  | RAB-L06A-01 | 5308
9_2_Torredelcampo |  | RAB-L12.A | 17148
4_1_Benavente |  | RAB-O06.1 | 33230
28_3_Vid |  | RAB-R06 | 0
9_1_Medina |  | RAB-S03 | 6380
9_1_Medina |  | RAB-S08.A | 7339
2_1_Ribadeo |  | RBG-I008 | 44486
2_1_Ribadeo |  | RBG-I008 (Red Alcoa Inespal OC 27376 y 29549) | 44486
28_3_Vid |  | Red Agreda | 425
15_2_AES |  | Red Albatera | 33
9_2_Torredelcampo |  | Red Albolote-Atarfe-Peligros | 713
22_5_Caseres |  | Red Alcañiz | 1565
5_1_Mérida |  | Red Aldeatejada-Barbadillo-Mozárbez | 1763
15_1_Callosa |  | Red Alhama de Murcia | 14850
9_2_Torredelcampo |  | Red Alhendín-Churriana-Cúllar-Las Gabias-Vegas del Genil | 724
12_1_Antas |  | Red Almería | 1097
15_2_AES |  | Red Almoradí | 35
22_4_Velilla |  | Red Altorricón | 6953
22_1_Azaila |  | Red Andorra-Alcorisa | 577
9_2_Torredelcampo |  | Red Andújar-Bailén | 562
12_1_Antas |  | Red Antas | 0
6_1_Córdoba |  | RED APA Almendralejo | 1741
6p_1_Badajoz |  | RED APA Badajoz Atalaya | 2556
6p_1_Badajoz |  | RED APA Badajoz Nevero | 2991
5_1_Mérida |  | RED APA Plasencia | 2240
6_1_Córdoba |  | RED APA Valuengo | 11425
6_1_Córdoba |  | RED APA Villafranca | 9975
6_1_Córdoba |  | RED APA Zafra | 764
9_1_Medina |  | Red Arcos-San José del Valle | 751
16_1_Tibi |  | Red Banyeres de Mariola | 322
22_3_Monzón |  | Red Barbastro | 1641
9_1_Medina |  | Red Benalup | 0
22_3_Monzón |  | Red Binéfar | 2951
23_1_Alfaro |  | Red Cadrete y María de Huerva | 870
15_2_AES |  | Red Cartagena | 4769
15_2_AES |  | Red Cartagena (Escombreras) | 182123
16_1_Tibi |  | Red Elda-Petrer-Novelda-Aspe | 1524
22_4_Velilla |  | Red Escatrón | 4386
21_4_SantJoan |  | Red Figueras-Sta. Llogaia-Vilafant-Vilamalla | 4384
15_3_FuenteÁlamo |  | Red Fuente Álamo | 24
22_2_Villanueva |  | Red Gurrea de Gállego-Zuera | 626
22_3_Monzón |  | Red Huesca | 2657
22_3_Monzón |  | Red Huesca-Tierz | 4756
16_1_Tibi |  | Red Jijona | 357
16_1_Tibi |  | Red Jijona (El Espartal) | 287
10_1_Carolina |  | Red La Carolina | 193
4_1_Benavente |  | Red La Robla-Cistierna | 3557
28_1_Olalla |  | Red Lerma | 485
9_2_Torredelcampo |  | Red Linares | 1251
15_3_FuenteÁlamo |  | Red Lorca | 7543
9_1_Medina |  | Red Los Barrios | 35
9_2_Torredelcampo |  | Red Martos | 434
9_1_Medina |  | Red Medina Sidonia | 111
9_2_Torredelcampo |  | Red Mengíbar-Jabalquinto | 6335
5_1_Mérida |  | Red Mérida | 2506
5_1_Mérida |  | Red Mérida Expacio | 0
22_3_Monzón |  | Red Monzón | 2154
15_1_Callosa |  | Red Murcia | 28471
23_1_Alfaro |  | Red Novallas-Tarazona | 1415
28_3_Vid |  | Red Ólvega | 3727
16_1_Tibi |  | Red Onil-Castalla | 1389
22_2_Villanueva |  | Red Sabiñánigo-Jaca | 3308
15_2_AES |  | Red San Javier | 2215
22_2_Villanueva |  | Red San Juan de Mozarrifar | 570
9_1_Medina |  | Red San Roque | 484
15_1_Callosa |  | Red Santomera | 1733
22_4_Velilla |  | Red Tamarite | 577
9_1_Medina |  | Red Tarifa | 16
9_2_Torredelcampo |  | Red Torredonjimeno-Torredelcampo | 164
15_1_Callosa |  | Red Totana | 128
22_2_Villanueva |  | Red Utebo | 1102
22_4_Velilla |  | Red Vencillón-Alcolea de Cinca | 6923
22_2_Villanueva |  | Red Villanueva de Gállego | 735
11_2_Belmonte |  | Red Villarejo de Salvanés | 2039
22_2_Villanueva |  | Red Zaragoza | 1557
22_2_Villanueva |  | Red Zaragoza (PLAZA) | 2059
22_2_Villanueva |  | Red Zaragoza-Cuarte-La Puebla de Alfindén | 74045
22_2_Villanueva |  | Red Zuera | 2601
30_1_CiudadReal |  | T04 | 157119
30_1_CiudadReal |  | T05 | 2655
30_1_CiudadReal |  | T05A | 157119
30_1_CiudadReal |  | T06 | 1728
30_1_CiudadReal |  | T07 | 157119
30_1_CiudadReal |  | T09.1 | 1915
30_1_CiudadReal |  | T09.2 | 157119
26_1_Foronda |  | TD_01_AA-01 | 56990
26_1_Foronda |  | TD_01_AA-02 | 4778
26_1_Foronda |  | TD_01_AB-01 | 598
26_1_Foronda |  | TD_20_AA-01 | 17125
26_2_Tolosa |  | TD_20_AA-02 | 9562
26_2_Tolosa |  | TD_20_AA-03 | 103066
26_2_Tolosa |  | TD_20_AA-04 | 1463
26_2_Tolosa |  | TD_20_AA-05 | 7623
26_2_Tolosa |  | TD_20_AA-06 | 7916
26_2_Tolosa |  | TD_20_AA-07 | 258
26_2_Tolosa |  | TD_20_AB-01 | 20390
27_2_Rubayo |  | TD_33_AA-01 | 449
27_2_Rubayo |  | TD_33_AA-02 | 618
4_1_Benavente |  | TD_33_AA-03 | 734
27_2_Rubayo |  | TD_33_AA-04 | 792
27_2_Rubayo |  | TD_33_AA-06 | 461
2_1_Ribadeo |  | TD_33_AA-07 | 119282
2_1_Ribadeo |  | TD_33_AA-08 | 84
4_1_Benavente |  | TD_33_AA-09 | 7097
2_1_Ribadeo |  | TD_33_AA-10 | 93
2_1_Ribadeo |  | TD_33_AA-11 | 5068
27_2_Rubayo |  | TD_33_AA-12 | 10838
27_2_Rubayo |  | TD_33_AB-01 | 514
2_1_Ribadeo |  | TD_33_MB-01 | 228
27_2_Rubayo |  | TD_33_MB-02 | 797
27_2_Rubayo |  | TD_33_MB-03 | 179
27_2_Rubayo |  | TD_33_MB-04 | 7
27_1_Valdeprado |  | TD_39_AA-01 | 7166
27_1_Valdeprado |  | TD_39_AA-02 | 1835
27_1_Valdeprado |  | TD_39_AA-03 | 696
27_1_Valdeprado |  | TD_39_AA-04 | 16801
27_2_Rubayo |  | TD_39_AA-05 | 725
27_2_Rubayo |  | TD_39_AA-06 | 3388
27_2_Rubayo |  | TD_39_AA-07 | 181
27_2_Rubayo |  | TD_39_AA-08 | 203
27_2_Rubayo |  | TD_39_AA-09 | 299
27_2_Rubayo |  | TD_39_AA-10 | 732
27_2_Rubayo |  | TD_39_AA-11 | 1369
27_2_Rubayo |  | TD_39_AA-12 | 155
27_2_Rubayo |  | TD_39_AA-13 | 3832
27_2_Rubayo |  | TD_39_AA-14 | 3832
27_2_Rubayo |  | TD_39_AB-01 | 0
27_2_Rubayo |  | TD_39_AB-02 | 25039
27_2_Rubayo |  | TD_39_AB-03 | 21465
27_2_Rubayo |  | TD_39_AB-04 | 0
26_4_Santurce |  | TD_48_AA-01 | 7292
26_4_Santurce |  | TD_48_AA-02 | 212189
26_4_Santurce |  | TD_48_AA-03 | 10992
26_3_Sollube |  | TD_48_AA-04 | 1428
26_1_Foronda |  | TD_48_MB-01 | 209
6_1_Córdoba |  | VB-JC-00 | 21793
6_1_Córdoba |  | VB-JC-01 | 21793
6_1_Córdoba |  | VB-JC-02 | 21793
6_1_Córdoba |  | VB-JC-03 | 21793
6_1_Córdoba |  | VB-JC-04 | 21793
6_1_Córdoba |  | VB-JC-05 | 21793
6_1_Córdoba |  | VB-JC-06 | 21793
6_1_Córdoba |  | VB-JC-07 | 21793